## 2020
Áætlun fyrir: |  | 2020
Heilbrigðiseftirlitssvæði: |  | HHK
Fjöldi sýna
Neysluvatnssýnataka
Vatnsveita |  | Íbúafjöldi | dags. | Heildargerlafjöldi við 22°C/100ml | Kóligerlar 100/ml | E. Coli | C. perfringens | Ammoníum (mg/l) | Sýrustig (pH) | Litur | Leiðni (μS cm-1 við 20°C) | Lykt | Bragð | Grugg (NTU) | Vottorð nr. | Starfsemi | Veitumannvirki | Vatnsból | Annað | Hitastig C° | Skýrsla Sýni nr.
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2020-01-31 | 1 | <1 | [8 empty] | 0.03 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2020-01-31 | <1 | <1 | [8 empty] | 0.06 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2020-01-31 | 3 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2020-02-26 | 2 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2020-02-26 | 4 | <1 | [8 empty] | 0.05 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2020-02-26 | 2 | <1 | [8 empty] | 0.05 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2020-03-26 | 3 | <1 | [8 empty] | 0.01 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2020-03-26 | 4 | <1 | [8 empty] | 0.02 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2020-03-26 | 6 | <1 | [8 empty] | 0.02 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2020-04-28 | 1 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2020-04-28 | 6 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2020-04-28 | 3 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Lækjarbotnum - Waldorfskólinn |  | 2020-05-26 | 480 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2020-05-28 | <1 | <1 | [8 empty] | 0.04 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2020-05-28 | <1 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2020-05-28 | 10 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2020-06-30 | <1 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2020-06-30 | 8 | <1 | [8 empty] | 0.01 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2020-06-30 | <1 | <1 | [8 empty] | 0.02 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Vatnsendakriki - dæla 213 |  | 2020-06-30 | 5 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Vatnsendakriki - dæla 216 |  | 2020-06-30 | 5 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Vatnsendakriki - dæla 211 |  | 2020-06-30 | <1 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Vatnsendakriki - dæla 212 |  | 2020-06-30 | 3 | <1 | [8 empty] | 0.01 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Vatnsendakriki - dæla 214 |  | 2020-06-30 | 2 | <1 | [8 empty] | 0.01 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs | Vatnsendakriki - leiðsla í bæ |  | 2020-06-30 | 15 | <1 | [8 empty] | 0.01 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Kópavogs
Vatnsveita Kópavogs
Vatnsveita Kópavogs
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2020-08-26 | 250 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 10365-20
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2020-08-26 | 29 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 10365-20
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2020-08-26 | 30000 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 10365-20 | RFF fékk gat á hausinn við sýnatöku. Starfsmenn Kópavogs tóku til við þrif og hafa hugsanlega mengað sýnatöku stúttinn við það. Sýni endurtekið þann xxxxxxx.
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2020-09-01 | 19 | [15 empty] | <10°c | 10438-20 | Endurtekið sýni. Einungis örverutalning gerð í þetta sinn.
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2020-10-01 | 7 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 10908-20
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2020-10-01 | 18 | <1 | [8 empty] | 0.06 | [5 empty] | <10°c | 10908-20
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2020-10-01 | 52 | <1 | [8 empty] | 0.08 | [5 empty] | <10°c | 10908-20
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Aðalleiðsla |  | 2020-10-26 | 5 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 11279-20
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2020-10-26 | 19 | <1 | [8 empty] | 0.05 | [5 empty] | <10°c | 11279-20
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2020-10-26 | 16 | <1 | [8 empty] | 0.08 | [5 empty] | <10°c | 11279-20
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Aðalleiðsla |  | 2020-11-25 | 1 | <1 | [8 empty] | 0.02 | [5 empty] | <10°c | 11709-20
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2020-11-25 | 3 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 11709-20
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2020-11-25 | 8 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 11709-20
Fjöldi sýna
Vatnsveita |  | Íbúafjöldi |  | Heildargerlafjöldi við 22°C/100ml | Kóligerlar 100/ml | E. Coli | C. perfringens | Ammoníum (mg/l) | Sýrustig (pH) | Litur | Leiðni (μS cm-1 við 20°C) | Lykt | Bragð | Grugg (NTU) | Vottorð nr. | Starfsemi | Veitumannvirki | Vatnsból | Annað | Hitastig C°
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | dags. | 28 | <1 | [8 empty] | 0.2 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  |  | 3 | <1 | [8 empty] | 0.1 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Garðabæjar | v. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2020-01-29 | <1 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2020-01-30 | 26 | <1 | [8 empty] | 0.02 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2020-01-31 | 15 | <1 | [8 empty] | 0.01 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2020-02-26 | 9 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2020-02-26 | 8 | <1 | [8 empty] | 0.01 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Garðabæjar | v. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2020-03-26 | 5 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2020-03-26 | 9 | <1 | [8 empty] | 0.05 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2020-03-26 | 5 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Garðabæjar | v. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2020-04-28 | 7 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2020-04-28 | 59 | <1 | [5 empty] | 90 | [8 empty] | <10°c
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2020-04-28 | 23 | <1 | [5 empty] | 90 | [8 empty] | <10°c
Vatnsveita Garðabæjar | v. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2020-05-27 | 20 | <1 | [5 empty] | 90 | [8 empty] | <10°c
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2020-05-27 | 22 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2020-05-27 | 15 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Garðabæjar | v. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2020-06-29 | 2300 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c |  | Ástæða fjölda: sumarstarfsmaður tekur sýni…
Vatnsveita Garðabæjar |  |  | 2020-06-29
Vatnsveita Garðabæjar |  |  | 2020-06-29
Vatnsveita Garðabæjar
Vatnsveita Garðabæjar
Vatnsveita Garðabæjar
Vatnsveita Garðabæjar
Vatnsveita Garðabæjar
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  |  | 8 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 10364-20
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  |  | 24000 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 10364-20 | Hugsanlegt að plast stúttur á krana hafi orsakað þetta mæligildi. Sýni endurtekið þann 1.9.2020.
Vatnsveita Garðabæjar | v. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2020-08-26 | 6 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 10364-20
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2020-08-26 | 18 | [15 empty] | <10°c | 10436-20 | Endurtekið sýni. Einungis örverutalning gerð í þetta sinn.
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2020-08-26 | 71 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 10907-20
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2020-09-01 | 35 | <1 | [8 empty] | 0.17 | [5 empty] | <10°c | 10907-20
Vatnsveita Garðabæjar | v. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2020-10-01 | 34 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 10907-20
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2020-10-26 | 92 | <1 | [8 empty] | 0.04 | [5 empty] | <10°c | 11284-20
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2020-10-26 | 32 | <1 | [8 empty] | 0.01 | [5 empty] | <10°c | 11284-20
Vatnsveita Garðabæjar | v. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2020-10-26 | 26 | <1 | [8 empty] | 0.02 | [5 empty] | <10°c | 11284-20
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2020-11-25 | 32 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 11707-20
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2020-11-25 | 5 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 11707-20
Vatnsveita Garðabæjar | v. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2020-11-25 | 29 | <1 | [8 empty] | 0.04 | [5 empty] | <10°c | 11707-20
Fjöldi sýna
Vatnsveita |  | Íbúafjöldi |  | Heildargerlafjöldi við 22°C/100ml | Kóligerlar 100/ml | E. Coli | C. perfringens | Ammoníum (mg/l) | Sýrustig (pH) | Litur | Leiðni (μS cm-1 við 20°C) | Lykt | Bragð | Grugg (NTU) | Vottorð nr. | Starfsemi | Veitumannvirki | Vatnsból | Annað | Hitastig C°
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | dags. | <1 | <1 | [8 empty] | 0.01 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  |  | <1 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2020-01-31 | 300 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2020-01-31 | 33 | <1 | [8 empty] | 0.12 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2020-02-26 | 8 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2020-02-26 | 20 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Hafnarfjarðarhöfn - Kassi 1 |  | 2020-03-26 | 920 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Hafnarfjarðarhöfn - Kassi 3 |  | 2020-03-26 | 760 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Hafnarfjarðarhöfn - Hafró kassi 1 |  | 2020-03-26 | 2600 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2020-03-26 | 380 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2020-03-26 | 7 | <1 | [8 empty] | 0.01 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2020-04-28 | 580 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2020-04-28 | 22 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2020-05-27 | 250 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2020-05-27 | 2 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c
Vatnsveita Hafnarfjarðar |  |  | 2020-06-29
Vatnsveita Hafnarfjarðar |  |  | 2020-06-29
Vatnsveita Hafnarfjarðar
Vatnsveita Hafnarfjarðar
Vatnsveita Hafnarfjarðar
Vatnsveita Hafnarfjarðar
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  |  | 5700 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 10366-20
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  |  | 6 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 10366-20
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2020-08-26 | 21 | [15 empty] | <10°c | 10437-20 | Endurtekið sýni. Einungis örverutalning gerð í þetta sinn.
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2020-08-26 | 230 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 10906-20
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2020-09-01 | 1 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 10906-20
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2020-10-26 | 490 | <1 | [8 empty] | 0.02 | [5 empty] | <10°c | 11280-20
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2020-10-26 | 1 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 11280-20
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2020-11-25 | 680 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 11708-20
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2020-11-25 | <1 | <1 | [8 empty] | 0.02 | [5 empty] | <10°c | 11708-20
Vatnsveita Hafnarfjarðar
Vatnsveita Hafnarfjarðar
Vatnsveita Hafnarfjarðar
Vatnsveita Hafnarfjarðar
Vatnsveita Hafnarfjarðar
Vatnsveita Hafnarfjarðar
Vatnsveita Hafnarfjarðar
Vatnsveita Hafnarfjarðar
Vatnsveita Hafnarfjarðar
Vatnsveita Hafnarfjarðar
Fjöldi sýna

## 2021
Áætlun fyrir: |  | 2021
Heilbrigðiseftirlitssvæði: |  | HHK |  |  |  | Kóp - 36
Fjöldi sýna |  | 36+35+33 | 104 |  |  | Hafnfj. - 33
Garðabær - 23
Álftanes - 12
Neysluvatnssýnataka
Vatnsveita | Staðsetning | Íbúafjöldi | dags. | Heildargerlafjöldi við 22°C/100ml | Kóligerlar 100/ml | E. Coli | C. perfringens | Ammoníum (mg/l) | Sýrustig (pH) | Litur | Leiðni (μS cm-1 við 20°C) | Lykt | Bragð | Grugg (NTU) | Vottorð nr. | Starfsemi | Veitumannvirki | Vatnsból | Annað | Hitastig C° | Skýrsla Sýni nr. | Sýni nr.
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2021-01-26 | 5 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 12421-21 | 21-791
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2021-01-26 | 6 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 12421-21 | 21-792
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2021-01-26 | 5 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 12421-21 | 21-793
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2021-02-25 | 7 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 12909-21 | 21-1902
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2021-02-25 | 30 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 12909-21 | 21-1900
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2021-02-25 | 8 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 12909-21 | 21-1901
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2021-03-24 | 4 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 13334-21 | 21-2923
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2021-03-24 | 14 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 13334-21 | 21-2921
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2021-03-24 | 3 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 13334-21 | 21-2922
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2021-04-29 | 30 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 13790-21 | 21-3913
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2021-04-29 | 2 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 13790-21 | 21-3911
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2021-04-29 | 8 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 13790-21 | 21-3912
Vatnsveita Kópavogs | heimsendi - aðalleiðsla |  | 2021-05-31 | 9 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 14269-21 | 21-4966
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2021-05-31 | 17 | <1 | [8 empty] | 0.04 | [5 empty] | <10°c | 14269-21 | 21-4964
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2021-05-31 | 27 | <1 | [8 empty] | 0.01 | [5 empty] | <10°c | 14269-21 | 21-4965
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2021-06-30 | 1 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 14787-21 | 21-6115
vatnsveita Kópavogs | heimsendi - Tankur 1 |  | 2021-06-30 | 3 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 14787-21 | 21-6113
vatnsveita Kópavogs | heimsendi - Tankur 2 |  | 2021-06-30 | 3 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 14787-21 | 21-6114
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2021-08-04 | <1 | <1 | [8 empty] | 0.12 | [5 empty] | <10°c | 15189-21 | 21-7084
vatnsveita Kópavogs | heimsendi - Tankur 1 |  | 2021-08-04 | 1 | <1 | [8 empty] | 0.04 | [5 empty] | <10°c | 15189-21 | 21-7082
vatnsveita Kópavogs | heimsendi - Tankur 2 |  | 2021-08-04 | 4 | <1 | [8 empty] | 0.07 | [5 empty] | <10°c | 15189-21 | 21-7083
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2021-09-01 | <1 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 15714-21 | 21-8215
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2021-09-01 | 6 | <1 | [8 empty] | 0.13 | [5 empty] | <10°c | 15714-21 | 21-8213
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2021-09-01 | 8 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 15714-21 | 21-8214
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2021-09-27 | 21 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 16266-21 | 21-9615
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2021-09-27 | 5 | <1 | [8 empty] | 0.05 | [5 empty] | <10°c | 16266-21 | 21-9613
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2021-09-27 | 16 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 16266-21 | 21-9614
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2021-11-01 | 7 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 16950-21 | 21-11246
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2021-11-01 | 12 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 16950-21 | 21-11244
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi Tankur 2 |  | 2021-11-01 | 9 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 16950-21 | 21-12245
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2021-12-02 | 3 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 17559-21 | 21-12538
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2021-12-02 | 4 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 17559-21 | 21-12536
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2021-12-02 | 10 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 17559-21 | 21-12537
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - aðalleiðsla |  | 2021-12-30 | 4 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 18000-21 | 21-13463
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 1 |  | 2021-12-30 | 2 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 18000-21 | 21-13461
Vatnsveita Kópavogs | Heimsendi - Tankur 2 |  | 2021-12-30 | 3 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 18000-21 | 21-13462
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2021-01-26 | 62 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 12419-21 | 21-787
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2021-01-26 | 32 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 12419-21 | 21-789
Vatnsveita Garðabæjar | v. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2021-01-26 | 39 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 12419-21 | 21-790
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2021-02-25 | 480 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 12893-21 | 21-1868
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2021-02-25 | 74 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 12893-21 | 21-1869
Vatnsveita Garðabæjar | v. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2021-02-25 | 25 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 12893-21 | 21-1870
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2021-03-24 | 16 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 13314-21 | 21-2871
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2021-03-24 | 4 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 13314-21 | 21-2872
Vatnsveita Garðabæjar | V. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2021-03-24 | 7 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°< | 13314-21 | 21-2873
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2021-04-29 | 330 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 13788-21 | 21-3906
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2021-04-29 | 47 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 13788-21 | 21-3907
Vatnsveita Garðabæjar | V. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2021-04-29 | 7 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 13788-21 | 21-3908
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2021-05-28 | 69 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 14250-21 | 21-4914
vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2021-05-28 | 18 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 14250-21 | 21-4916
vatnsveita Garðabæjar | V. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2021-05-28 | 17 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 14250-21 | 21-4917
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2021-07-01 | 67 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 14810-21 | 21-6167
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2021-07-01 | 10 | <1 | [8 empty] | 0.03 | [5 empty] | <10°c | 14810-21 | 21-6169
Vatnsveita Garðabæjar | V. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2021-07-01 | 3 | <1 | [8 empty] | 0.03 | [5 empty] | <10°c | 14810-21 | 21-6170
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2021-07-29 | 14 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 15138-21 | 21-6988
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2021-07-29 | 13 | <1 | [8 empty] | 0.04 | [5 empty] | <10°c | 15138-21 | 21-6989
Vatnsveita Garðabæjar | V. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2021-07-29 | 10 | <1 | [8 empty] | 0.05 | [5 empty] | <10°c | 15138-21 | 21-6990
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2021-08-30 | 16 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 15675-21 | 21-8155
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2021-08-30 | 8 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 15675-21 | 21-8156
Vatnsveita Garðabæjar | v. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2021-08-30 | 20 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 15675-21 | 21-8157
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2021-09-30 | 17 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 16332-21 | 21-9791
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2021-09-30 | 450 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 16332-21 | 21-9792
Vatnsveita Garðabæjar | v. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2021-09-30 | 12 | <1 | [8 empty] | 0.07 | [5 empty] | <10°c | 16332-21 | 21-9793
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2021-11-02 | 17 | <1 | [8 empty] | 0.03 | [5 empty] | <10°c | 16982-21 | 21-11318
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2021-11-02 | 16 | <1 | [8 empty] | 0.02 | [5 empty] | <10°c | 16982-21 | 21-11319
Vatnsveita Garðabæjar | v. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2021-11-02 | 6 | <1 | [8 empty] | 0.01 | [5 empty] | <10°c | 16982-21 | 21-11320
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2021-12-01 | 17 | <1 | [8 empty] | 0.03 | [5 empty] | <10°c | 17523-21 | 21-12468
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2021-12-02 | 14 | <1 | [8 empty] | 0.22 | [5 empty] | <10°c | 17551-21 | 21-12529
Vatnsveita Garðabæjar | v. Reykjanesbraut, Vífilstaði |  | 2021-12-02 | 10 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 17551-21 | 21-12530
Vatnsveita Garðabæjar | Krani í íþróttahúsi, Álftanesi |  | 2021-12-28 | 8 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 17972-21 | 21-13425
Vatnsveita Garðabæjar | Hraunás |  | 2021-12-28 | 4 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 17972-21 | 21-13426
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2021-01-26 | 700 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 12417-21 | 21-784
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2021-01-26 | 1 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 12417-21 | 21-786
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2021-02-25 | 710 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 12894-21 | 21-1871
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2021-02-25 | <1 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 12894-21 | 21-1872
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2021-03-24 | 230 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 13315-21 | 21-2874
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2021-03-24 | 2 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 13315-21 | 21-2875
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2021-04-29 | 1100 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 13789-21 | 21-3909
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2021-04-29 | 1 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 13789-21 | 21-3910
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2021-05-10 | 8000 | <1 | [8 empty] | 0.04 | [5 empty] | <10°c | 13952-21 | 21-4224
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2021-05-31 | 1500 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 14270-21 | 21-4967
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2021-05-31 | 10 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 14270-21 | 21-4968
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2021-07-01 | 620 | 1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 14809-21 | 21-6165
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2021-07-01 | 180 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 14809-21 | 21-6166
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2021-07-05 | 300 | <1 | [8 empty] | 0.14 | [5 empty] | <10°c | 14843-21 | 21-6273
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2021-07-05 | 640 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 14843-21 | 21-6274
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2021-07-29 | 5 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 15139-21 | 21-6991
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2021-07-29 | 6 | <1 | [8 empty] | 0.22 | [5 empty] | <10°c | 15139-21 | 21-6992
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2021-09-01 | 63 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 15715-21 | 21-8216
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2021-09-01 | 12000 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 15715-21 | 21-8217
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2021-09-27 | 280 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 16267-21 | 21-9616
vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2021-09-27 | 2500 | <1 | [8 empty] | 0.11 | [5 empty] | <10°c | 16267-21 | 21-9617
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2021-11-01 | 8000 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 16949-21 | 21-11242
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2021-11-01 | 1600 | <1 | [8 empty] | 0.01 | [5 empty] | <10°c | 16949-21 | 21-11243
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2021-11-09 | 2000 | <1 | [8 empty] | 0.1 | [5 empty] | <10°c | 17110-21 | 21-11616
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2021-11-09 | 970 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 17110-21 | 21-11617
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2021-11-17 | 1600 | <1 | [8 empty] | 0.03 | [5 empty] | <10°c | 17297-21 | 21-11974
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2021-11-17 | 920 | <1 | [8 empty] | 0.1 | [5 empty] | <10°c | 17297-21 | 21-11975
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Kaldárbotnar Brunnhús 1 |  | 2021-11-17 | 1700 | <1 | [8 empty] | 0.01 | [5 empty] | <10°c | 17297-21 | 21-11976
Vatnsveita Hafnarfjarðar - Krýsuvík | Krýsuvík - eldhús vaskur |  | 2021-11-30 | 440 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 17502-21 | 21-12438
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2021-12-01 | 4000 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 17522-21 | 21-12466
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2021-12-01 | 440 | <1 | [8 empty] | 0.03 | [5 empty] | <10°c | 17522-21 | 21-12467
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla inn |  | 2021-12-28 | 540 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 17971-21 | 21-13423
Vatnsveita Hafnarfjarðar | Dalsás - leiðsla út |  | 2021-12-28 | 1300 | <1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | <10°c | 17971-21 | 21-13424
Fjöldi sýna: | 104